## Planilha10 (hidden)
Rótulos de Linha
APR 01 - OPERAÇÃO
Medição;
Pré-operação de estação de gás natural;
Pré-operação de gasodutos (purga de gás)
APR 02 - INSTRUMENTAÇÃO
Ação em caso de urgência e emergências com odorante (mercaptana);
APR 03 - MANUTENÇÃO
Lavagem de Estação
roçagem
Teste, manutenção e válvulas;
Tratamento em corrosão e pintura;
APR 04 - CONSTRUÇÃO REDE
 Pré-montagem e montagem de tubulação;
 Reparo em dutos em carga de aço e polietileno;
 Soldagem e trepanação em linha operando;
comissionamento da unidade usuária;
Furação de tê de serviço;
Pinçamento de tubulação de PE 100; emergencia com o gasista de 1º atendimento
Pinçamento de tubulação de PE 100; programado
Soldagem;
Trabalho a frio
trabalho a quente
Trabalho em equipamentos elétricos
Trabalho escavação
Trabalho movimentação carga
Trabalho radiografia industrial
APR 05 - CONVERSÃO E ATIVAÇÃO DE CLIENTES
 Interligação do ramal de gás natural até a central de GLP;
Adequação das instalações internas da unidade usuária
Análise de combustão.
Assistência técnica a consumidores residenciais e comerciais;
Atendimento de chamadas operacionais e emergenciais;
Instalação de regulador de pressão acoplado com medidor de vazão;
Instalação e conversão de GLP para gás natural nos equipamentos de clientes residenciais e comerciais (incluindo fogões, fornos, máquinas de secar roupa, aquecedores de passagem e acumulação, e outros equipamentos comerciais);
Liberação de serviços de reparo ou acoplamento de ramal à rede em carga;
Queima de GLP residual da rede interna;
Substituição e regulagem da pressão de operação em regulador primário e secundário;
APR 06 - ESPAÇO CONFINADO E TRABALHO EM ALTURA
Espaço confinado
Trabalho em altura
NÃO APLICÁVEL
Inspeção operacional em estação de gás natural;
Total Geral

## Planilha11 (hidden)
NORMA REGULAMENTADORA | ATIVIDADES ES GÁS
NR 01 - Condições gerais | Interligação do ramal de gás natural até a central de GLP;
Reparo em dutos em carga de aço e polietileno;
Soldagem e trepanação em linha operando;
Ação em caso de urgência e emergências com odorante (mercaptana);
Adequação das instalações internas da unidade usuária
Análise de combustão.
Assistência técnica a consumidores residenciais e comerciais;
Atendimento de chamadas operacionais e emergenciais;
comissionamento da unidade usuária;
Furação de tê de serviço;
Inspeção operacional em estação de gás natural;
Instalação de regulador de pressão acoplado com medidor de vazão;
Instalação e conversão de GLP para gás natural nos equipamentos de clientes residenciais e comerciais (incluindo fogões, fornos, máquinas de secar roupa, aquecedores de passagem e acumulação, e outros equipamentos comerciais);
Lavagem de Estação
Liberação de serviços de reparo ou acoplamento de ramal à rede em carga;
Medição;
Pinçamento de tubulação de PE 100; emergencia com o gasista de 1º atendimento
Pinçamento de tubulação de PE 100; programado
Pré-operação de estação de gás natural;
Pré-operação de gasodutos (purga de gás)
Queima de GLP residual da rede interna;
roçagem
Substituição e regulagem da pressão de operação em regulador primário e secundário;
Teste, manutenção e válvulas;
Trabalho radiografia industrial
NR 10 - trabalho eletricidade | Trabalho em equipamentos elétricos
NR 11 - Trans, mov. Armaz. e manuseio de materiais | Pré-montagem e montagem de tubulação;
Trabalho movimentação carga
NR 18 - Escavação | Trabalho escavação
NR 18 - Soldagem | Soldagem;
NR 33 - Espaço confinado | Espaço confinado
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | Tratamento em corrosão e pintura;
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | Trabalho a frio
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | trabalho a quente
NR 35 - Trabalho em altura | Trabalho em altura

## APR 06 -ESPAÇO CONF. E TRA RV00
ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 06 ESPAÇO CONFINADO E/OU TRABALHO EM ALTURA | [5 empty] | VERSÃO 03 DATA: 01/07/2026
Ordem de Serviço: |  |  |  | Instalação/Local:
Data: |  | Hora: |  | Descrição do serviço: ESPAÇO CONFINADO / TRABALHO EM ALTURA
Relação de itens Aplicáveis |  |  |  | Instruções de Preenchimento
8.7.1 - Drenagem Caixa de Válvula 8.7.2/ 8.7.3/ 8.7.4/ 8.7.7/ 8.7.8 - Limpeza e Drenagem Caixa Válvula Anual 8.7.5 - Limpeza e Drenagem Caixa Válvula Trimestral 8.7.6/ 8.7.9 - Limpeza e Drenagem Caixa Válvula Semestral 8.7.13 – Lavagem Trimestral 8.7.14 – Lavagem Bimestral 8.7.15 – Drenagem Semestral 8.3.9 - Limpeza Painel Solar – Mensal 8.5.3 - Manut. válvula de bloq. Manual 8.1.1 - Verificação elétrica CLB - Calibração PDI |  | 8.1.2 - Inspeção Elétrica no Retificador CLB - Calibração PSV; CLB - Calibração PI CLB - Calibração PIT CLB - Calibração PT 8.2.1 - Leitura Retificador 8.2.11 - Insp.Dutos metálicos enterrados 8.2.12 - Inspeção visual com Rapel 8.2.4 - Inspeção Visual 8.2.5 - Inspeção Visual 8.2.8 - Inspeção em válvula enterrada |  | 1º - Defina o supervisor da atividade, em conjunto avaliem o cenário e preencha os campos abaixo;
2º - Leia os ITENS DE VERIFICAÇÃO e assinale com X as opções SIM ou NÃO;
3º - Avalie os RISCOS encontrados na atividade e assinale com X as opções;
4º - Após identificar os riscos, leia as MEDIDAS PREVENTIVAS e assinale com X no campo SIM ou NÃO;
5º - Caso seja necessário IMPEDIR A ATIVIDADE, obrigatório preencher no campo de observações o motivo.
6º - No preenchimento dos nomes dos participantes destacar o Supervisor da atividade.
Ord. | Função na Atividade |  |  | Nome | Assinatura
1 | Supervisor da Atividade
2 | Executor da Atividade
3 | Executor da Atividade
4 | Executor da Atividade
5 | Executor da Atividade
6 | Executor da Atividade
7 | Executor da Atividade
8 | Executor da Atividade
9 | Executor da Atividade
10 | Executor da Atividade
Itens de Verificação | [5 empty] | Sim | Não
1 | Os componentes da equipe estão informados sobre o serviço a ser realizado?
2 | Todos os participantes da atividade estão em boas condições físicas?
3 | Todos os membros da equipe estão sem adornos?
4 | Todos os participantes da atividade estão em boas condições psicológicas?
5 | Todos os componentes da equipe estão aptos para realizar resgate de emergência?
6 | Todos os participantes conhecem o local mais próximo para atendimento hospitalar?
7 | O(s) colaborador(es) esta(ao) com os treinamentos obrigatórios em dia?
8 | Os veiculos estão em boas condições?
9 | As condições climáticas estão favoráveis? (Chuva, risco de alagamento, vento, descargas atmosféricas)?
10 | O serviço requer uso de iluminação auxiliar (Refletor/lanterna)?
11 | Em caso de espaço confinado foi realizado o teste de explosividade
12 | Existe algum impedimento para executar a atividade?
Ord. | Classificação | Riscos |  | Medidas Preventivas Recomendadas |  | Sim | Não
1 | Trabalho em altura | ( ) | Atividades acima de 2 metros | Necessário utilização de cinto paraquedista; trava-quedas; linhas de vida?
Foi estabelecido os sistemas e pontos de ancoragem?
Possuem sistema de resgate?
Foi disponibilizado sistema de comunicação?
Necessário transporte de ferramentas em sacolas apropriadas?.
O peso de funcionários( Iindividual) na plataforma aérea é inferior 100 quilos conforme?
|  |  | Telhados | Nos trabalhos em telhados, foram dispostos pranchas e/ou escadas adequadas e guarda-corpo?
Nos trabalhos em tetos e telhados, foi analisada a resistência dos pisos evitando a concentração de cargas em um mesmo ponto sobre telhado ou cobertura?
As escadas fixas dispõem de guarda-corpo e estão em bom estado de conservação (escadas de mão usadas apenas para acessos provisórios e serviços de pequeno porte)?
|  |  | Utilização de cadeirinha em predios/Uso de PTA (Plataforma trabalho aérea)/cesto aéreo/cesto acoplado | O trabalho será realizado distante de linha de energia elétrica?
Verificado se a PTA possui extintor de incêndio e com validade dentro do prazo?
Realizado check-list na PTA/cesto aéreo/cesto acoplado antes de iniciar o serviço?
2 | Espaço Confinado | ( ) | Área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. | Ambiente Confinado ventilado por insuflador, exaustor ou natural?
Os equipamentos elétricos são adequados para ambiente confinado (blindado, isolado)?
Disponibilizada iluminação de emergência?
Os EPI estão em boas condições de uso ? (óculos, capacete, máscara, luvas de proteção, botina, e demais EPIs de acordo com o serviço executado no espaço confinado)
Instalada linha de vida? (tripé e monopé - Aplicável a espaço confinado com acesso vertical)
Disponibilizados acessos e saídas para emergência (escada, andaimes, dispositivo de içamento)?
A PET está devidamente preenchida, com as devidas assinaturas e não apresenta rasuras?
O cadastro do espaço confinado está atualizado e disponível?
Designado vigia permanente e providenciado sistema de comunicação adequado?
Caso necessário, descreva abaixo alguma observação.
Plano de atendimento a Emergências - PAE
Rede de gás natural do Espirito Santo
Fluxo Interno para comunicação com a Estrutura Organizacional de Resposta
Equipes de Reconhecimento e Controle da emergência | Cachoeiro e Anchieta |  | Grande Vitória | Colatina | Linhares/ Sooretama | São Mateus
| Contato Operação: |  | Contato Operação: | Contato Operação: | Contato Operação: | Contato Operação:
| (27) 99248-2608 |  | (27) 99203-7765 | (27) 99888-8320 | (27) 99204-7152 | (27) 99203-4426
| (27) 99269-8763 |  |  |  | (27) 99223-8136
* R= Equipe residencial
*I= Equipe Industrial
Reconhecimento e Controle da emergência | Lider e apoio as Vítimas
Danilo Cavalcante (27) 99203-8882
Franz Achatz (27) 99988- 6979
Coordenador de Ações de respostas | Danilo Cavalcante (27) 99203-8882 |  | Coordenador de Ações de Logísticas |  | Franz Achatz (27) 99203-9461
Comando Geral | Fábio Salu (11) 99954- 5331 |  | Comando Administrativo |  | Paulo Junior (27) 99203-8177
Coordenação SMS | Renata Pires (27) 99961-6303 |  | Kamilla Costa (27) 98861-8256 |  | Polyanna Breda ( 27) 99763-8396
Recuperação de instalações | Luciano Ferreira (27) 99269-2677 |  |  |  | AMBIPAR 0800-117-2020; 0800-707-7022; 0800-707-1767 / Emergência Química de Odorante
Coordenação Ativos | Rodrigo Terasso (27) 99258-6618 |  | Joice de Almeida (27) 992030944
Emergência ( Atendimento ao cliente) | (85) 339 27899 | 0800 5950197 |  | 117 Opção 1 | Núcleo de Reportabilidade e Emergências ( 27) 3347-8977 / (27) 996962686