## Planilha10 (hidden)
Rótulos de Linha
APR 01 - OPERAÇÃO
Medição;
Pré-operação de estação de gás natural;
Pré-operação de gasodutos (purga de gás)
APR 02 - INSTRUMENTAÇÃO
Ação em caso de urgência e emergências com odorante (mercaptana);
APR 03 - MANUTENÇÃO
Lavagem de Estação
roçagem
Teste, manutenção e válvulas;
Tratamento em corrosão e pintura;
APR 04 - CONSTRUÇÃO REDE
 Pré-montagem e montagem de tubulação;
 Reparo em dutos em carga de aço e polietileno;
 Soldagem e trepanação em linha operando;
comissionamento da unidade usuária;
Furação de tê de serviço;
Pinçamento de tubulação de PE 100; emergencia com o gasista de 1º atendimento
Pinçamento de tubulação de PE 100; programado
Soldagem;
Trabalho a frio
trabalho a quente
Trabalho em equipamentos elétricos
Trabalho escavação
Trabalho movimentação carga
Trabalho radiografia industrial
APR 05 - CONVERSÃO E ATIVAÇÃO DE CLIENTES
 Interligação do ramal de gás natural até a central de GLP;
Adequação das instalações internas da unidade usuária
Análise de combustão.
Assistência técnica a consumidores residenciais e comerciais;
Atendimento de chamadas operacionais e emergenciais;
Instalação de regulador de pressão acoplado com medidor de vazão;
Instalação e conversão de GLP para gás natural nos equipamentos de clientes residenciais e comerciais (incluindo fogões, fornos, máquinas de secar roupa, aquecedores de passagem e acumulação, e outros equipamentos comerciais);
Liberação de serviços de reparo ou acoplamento de ramal à rede em carga;
Queima de GLP residual da rede interna;
Substituição e regulagem da pressão de operação em regulador primário e secundário;
APR 06 - ESPAÇO CONFINADO E TRABALHO EM ALTURA
Espaço confinado
Trabalho em altura
NÃO APLICÁVEL
Inspeção operacional em estação de gás natural;
Total Geral

## Planilha11 (hidden)
NORMA REGULAMENTADORA | ATIVIDADES ES GÁS
NR 01 - Condições gerais | Interligação do ramal de gás natural até a central de GLP;
Reparo em dutos em carga de aço e polietileno;
Soldagem e trepanação em linha operando;
Ação em caso de urgência e emergências com odorante (mercaptana);
Adequação das instalações internas da unidade usuária
Análise de combustão.
Assistência técnica a consumidores residenciais e comerciais;
Atendimento de chamadas operacionais e emergenciais;
comissionamento da unidade usuária;
Furação de tê de serviço;
Inspeção operacional em estação de gás natural;
Instalação de regulador de pressão acoplado com medidor de vazão;
Instalação e conversão de GLP para gás natural nos equipamentos de clientes residenciais e comerciais (incluindo fogões, fornos, máquinas de secar roupa, aquecedores de passagem e acumulação, e outros equipamentos comerciais);
Lavagem de Estação
Liberação de serviços de reparo ou acoplamento de ramal à rede em carga;
Medição;
Pinçamento de tubulação de PE 100; emergencia com o gasista de 1º atendimento
Pinçamento de tubulação de PE 100; programado
Pré-operação de estação de gás natural;
Pré-operação de gasodutos (purga de gás)
Queima de GLP residual da rede interna;
roçagem
Substituição e regulagem da pressão de operação em regulador primário e secundário;
Teste, manutenção e válvulas;
Trabalho radiografia industrial
NR 10 - trabalho eletricidade | Trabalho em equipamentos elétricos
NR 11 - Trans, mov. Armaz. e manuseio de materiais | Pré-montagem e montagem de tubulação;
Trabalho movimentação carga
NR 18 - Escavação | Trabalho escavação
NR 18 - Soldagem | Soldagem;
NR 33 - Espaço confinado | Espaço confinado
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | Tratamento em corrosão e pintura;
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | Trabalho a frio
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | trabalho a quente
NR 35 - Trabalho em altura | Trabalho em altura

## APR 02 -INSTRUMENT REV 02 RESUM
ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 02 - INSTRUMENTAÇÃO |  |  |  |  | VERSÃO 04 DATA:24/07/2026
Instalação/Local:
Data: |  | Hora: |  | Descrição do serviço:
Relação de itens Aplicáveis |  |  |  | Instruções de Preenchimento
Plano de manutenção e operação (SAP):
8.6.3 - Manutenção Externa Cromatógrafo 8.6.1 - Calibração AIT COGN 8.3.9 - Limpeza Painel Solar - Mensal 8.3.5 - Verificar presença de insetos 8.3.6 - Verificação da Odorização Mensal 8.1.2 - Inspeção Elétrica no Retificador 8.3.1 - Preventiva Bancos de Baterias 8.3.10 - Calibração Cromatógrafo Bimestral 8.3.11 - Verificação Cromatógrafo Mensal CLB - Calibração PSV; 8.3.5 - Verificar presença de insetos; 8.3.6 - Verificação da Odorização Mensal 8.3.9 - Limpeza Painel Solar - Mensal 8.1.1 - Verificação elétrica 8.2.13 - Requalificação de Cilindros Est 8.3.4 - Troca da senha BOMBA EXTERNA – PÁTIO CHECK LIST EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS CLB - Calibração - CALIBRADOR DE PRESSÃO CLB - Calibração - CALIBRADOR TEMPERATURA |  | CLB - Calibração DETECTOR DUTOS CLB - Calibração Explosímetro Semestral CLB - Calibração FI CLB - Calibração FQIT CLB - Calibração HAND-HELD I CLB - Calibração Medidor CLB - Calibração MEGÔMETRO DIGITAL CLB - Calibração MILIOHMÍMETRO DIGITAL CLB - Calibração PDI CLB - Calibração PDIT CLB - Calibração PI CLB - Calibração PIT CLB - Calibração Pressostato CLB - Calibração PT CLB - Calibração TE CLB - Calibração TERROMETRO CLB - Calibração TERROMETRO DIGITAL CLB - Calibração TIT CLB - Calibração-CALIBRADOR DE PROCESSO CLB - Calibração-CALIBRADOR DIGITAL Manutenção Lava Olhos PREV. PREDIAL - SPDA TRIANUAL |  | 1º - Defina o supervisor da atividade, em conjunto avaliem o cenário e preencha os campos abaixo;
2º - Leia os ITENS DE VERIFICAÇÃO e assinale com X as opções SIM ou NÃO;
3º - Avalie os RISCOS encontrados na atividade e assinale com X as opções;
4º - Após identificar os riscos, leia as MEDIDAS PREVENTIVAS e assinale com X no campo SIM ou NÃO;
5º - Caso seja necessário IMPEDIR A ATIVIDADE, obrigatório preencher no campo de observações o motivo.
6º - No preenchimento dos nomes dos participantes destacar o Supervisor da atividade.
7° - CONFORME NORMA NR01 – ITEM 1.4.3 “O trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, por motivos razoáveis, envolva um risco grave e iminente para a sua vida ou saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico.”
Ord. | Função na Atividade |  |  | Nome | Matrícula/CPF
1 | Supervisor da Atividade
2 | Executor da Atividade
3 | Executor da Atividade
4 | Executor da Atividade
5 | Executor da Atividade
6 | Executor da Atividade
7 | Executor da Atividade
8 | Executor da Atividade
9 | Executor da Atividade
10 | Executor da Atividade
Itens de Verificação |  |  |  |  | Sim | Não
1 | Os componentes da equipe estão informados sobre o serviço a ser realizado?
2 | Todos os participantes da atividade estão em boas condições físicas?
3 | Todos os membros da equipe estão sem adornos?
4 | Todos os participantes da atividade estão em boas condições psicológicas?
5 | Todos os componentes da equipe estão aptos para realizar resgate de emergência?
6 | Todos os participantes conhecem o local mais próximo para atendimento hospitalar?
7 | O(s) colaborador(es) esta(ao) com os treinamentos obrigatórios em dia?
8 | O veiculo está em boas condições? (fez checklist veicular)
9 | As condições climáticas estão favoráveis? (Chuva, risco de alagamento, vento, descargas atmosféricas)?
10 | O serviço requer uso de iluminação auxiliar (Refletor/lanterna)?
11 | Existe algum impedimento para executar a atividade?
Ord. | Classificação | Riscos |  | Medidas Preventivas Recomendadas | Sim | Não
1 | Ambiente de trabalho | ( ) | Insolação | Faz uso do protetor solar?
|  | ( ) | Áreas molhadas | Necessário o uso de calça/capa de chuva e bota de PVC?
A área está alagada ou com excesso de umidade?
1 | Ambiente de trabalho | ( ) | Insetos e animais | Necessário usar perneira?
Nas proximidades existem animais que oferecem risco de ataque?(Cobra, cachorro, outros).
São adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de presença de animais peçonhentos e outros que possam afetar a segurança e saúde dos trabalhadores?
|  | ( ) | Atropelamento /Invasão da área de trabalho | Necessário sinalizar o local do trabalho com cones e fitas?
Necessário realizar fechamento parcial/integral da pista?
Cones e fitas são suficientes?
|  | ( ) | Trabalho noturno | A iluminação é suciente para executar a atividade com segurança?
2 | Quedas do mesmo nível/ Queda de objetos | ( ) | Quedas do mesmo nível | Foi avaliado o risco de queda em função do nivelamento e buracos no solo do terreno?
Necessário retirar objetos e/ou obstáculos no trajeto?
|  | ( ) | Queda de objetos | A área de trabalho está limpa e organizada?
3 | Equipamentos /Ferramentas | ( ) | Bomba de calibração comparativa (timoneiro)/ Furadeira | O equipamento está em boas condições de uso?
Necessário utilizar capacete, protetor auricula/auditivor, luva adequada para operação, óculos de proteção?
As ferramentas estão sendo usadas conforme manual fabricante?
As ferramentas estao sendo usadas sem improvisamento?
|  | ( ) | Medidas gerais de ferramentasmanuais Ex: Chave de fenda, alicate. | As ferramentas necessárias foram disponibilizadas para a atividade?
As ferramentas necessárias para a atividade estão em boas condições de uso?
4 | Bloqueio e etiquetagem | ( ) | Uso de cadeado de bloqueio e sinalização de advertência | É necessário o uso de bloqueio e/ou etiquetagem?
Foi feito o bloqueio e/ou etiquetagem?
5 | Produtos químicos | ( ) | Isabac Noseguard Scentinel e (t-butilmercaptano) Cloro Nitrogênio e hélio. Alcool isopropilico Desingripante (wd40) Limpa contato (solvente organico,gas propelente) | Necessário utilizar roupas de impermeáveis ou macacão de proteção? (Tyvec); preteção respiratoria, luvas impermeáveis, oculos de proteção e avental impermeável?
Caso necessário, descreva abaixo alguma observação.
Plano de atendimento a Emergências - PAE
Rede de gás natural do Espirito Santo
Fluxo Interno para comunicação com a Estrutura Organizacional de Resposta
Equipes de Reconhecimento e Controle da emergência | Cachoeiro e Anchieta |  | Grande Vitória | Colatina | Linhares/ Sooretama | São Mateus
| Contato Operação: |  | Contato Operação: | Contato Operação: | Contato Operação: | Contato Operação:
| (27) 99248-2608 |  | (27) 99203-7765 | (27) 99888-8320 | (27) 99204-7152 | (27) 99203-4426
| (27) 99269-8763 |  |  |  | (27) 99223-8136
* R= Equipe residencial
*I= Equipe Industrial
Reconhecimento e Controle da emergência | Líderes de apoio as Vítimas
Danilo Cavalcante (27) 99203-8882
Franz Achatz (27) 99988- 6979
Coordenador de Ações de respostas | Danilo Cavalcante (27) 99203-8882 |  | Coordenador de Ações de Logísticas |  | Franz Achatz (27) 99203-9461
Comando Geral | Fábio Salu (11) 99954- 5331 |  | Comando Administrativo |  | Paulo Junior (27) 99203-8177
Gerência SS | Renata Pires (27) 99961-6303 |  | Polyanna Breda ( 27) 99763-8396 |  | Kamilla Costa (27) 98861-8256
Recuperação de instalações | Luciano Ferreira (27) 99269-2677 |  |  | AMBIPAR 0800-117-2020; 0800-707-7022; 0800-707-1767 / Emergência Química de Odorante
Coordenação Ativos | Rodrigo Terasso (27) 99258-6618 |  | Joice de Almeida (27) 992030944 |  | Núcleo de Reportabilidade e Emergências ( 27) 3347-8977 / (27) 996962686
Emergência ( Atendimento ao cliente) | (85) 339 27899 | 0800 5950197 |  | 117 Opção 1