## Planilha10 (hidden)
Rótulos de Linha
APR 01 - OPERAÇÃO
Medição;
Pré-operação de estação de gás natural;
Pré-operação de gasodutos (purga de gás)
APR 02 - INSTRUMENTAÇÃO
Ação em caso de urgência e emergências com odorante (mercaptana);
APR 03 - MANUTENÇÃO
Lavagem de Estação
roçagem
Teste, manutenção e válvulas;
Tratamento em corrosão e pintura;
APR 04 - CONSTRUÇÃO REDE
 Pré-montagem e montagem de tubulação;
 Reparo em dutos em carga de aço e polietileno;
 Soldagem e trepanação em linha operando;
comissionamento da unidade usuária;
Furação de tê de serviço;
Pinçamento de tubulação de PE 100; emergencia com o gasista de 1º atendimento
Pinçamento de tubulação de PE 100; programado
Soldagem;
Trabalho a frio
trabalho a quente
Trabalho em equipamentos elétricos
Trabalho escavação
Trabalho movimentação carga
Trabalho radiografia industrial
APR 05 - CONVERSÃO E ATIVAÇÃO DE CLIENTES
 Interligação do ramal de gás natural até a central de GLP;
Adequação das instalações internas da unidade usuária
Análise de combustão.
Assistência técnica a consumidores residenciais e comerciais;
Atendimento de chamadas operacionais e emergenciais;
Instalação de regulador de pressão acoplado com medidor de vazão;
Instalação e conversão de GLP para gás natural nos equipamentos de clientes residenciais e comerciais (incluindo fogões, fornos, máquinas de secar roupa, aquecedores de passagem e acumulação, e outros equipamentos comerciais);
Liberação de serviços de reparo ou acoplamento de ramal à rede em carga;
Queima de GLP residual da rede interna;
Substituição e regulagem da pressão de operação em regulador primário e secundário;
APR 06 - ESPAÇO CONFINADO E TRABALHO EM ALTURA
Espaço confinado
Trabalho em altura
NÃO APLICÁVEL
Inspeção operacional em estação de gás natural;
Total Geral

## Planilha11 (hidden)
NORMA REGULAMENTADORA | ATIVIDADES ES GÁS
NR 01 - Condições gerais | Interligação do ramal de gás natural até a central de GLP;
Reparo em dutos em carga de aço e polietileno;
Soldagem e trepanação em linha operando;
Ação em caso de urgência e emergências com odorante (mercaptana);
Adequação das instalações internas da unidade usuária
Análise de combustão.
Assistência técnica a consumidores residenciais e comerciais;
Atendimento de chamadas operacionais e emergenciais;
comissionamento da unidade usuária;
Furação de tê de serviço;
Inspeção operacional em estação de gás natural;
Instalação de regulador de pressão acoplado com medidor de vazão;
Instalação e conversão de GLP para gás natural nos equipamentos de clientes residenciais e comerciais (incluindo fogões, fornos, máquinas de secar roupa, aquecedores de passagem e acumulação, e outros equipamentos comerciais);
Lavagem de Estação
Liberação de serviços de reparo ou acoplamento de ramal à rede em carga;
Medição;
Pinçamento de tubulação de PE 100; emergencia com o gasista de 1º atendimento
Pinçamento de tubulação de PE 100; programado
Pré-operação de estação de gás natural;
Pré-operação de gasodutos (purga de gás)
Queima de GLP residual da rede interna;
roçagem
Substituição e regulagem da pressão de operação em regulador primário e secundário;
Teste, manutenção e válvulas;
Trabalho radiografia industrial
NR 10 - trabalho eletricidade | Trabalho em equipamentos elétricos
NR 11 - Trans, mov. Armaz. e manuseio de materiais | Pré-montagem e montagem de tubulação;
Trabalho movimentação carga
NR 18 - Escavação | Trabalho escavação
NR 18 - Soldagem | Soldagem;
NR 33 - Espaço confinado | Espaço confinado
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | Tratamento em corrosão e pintura;
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | Trabalho a frio
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | trabalho a quente
NR 35 - Trabalho em altura | Trabalho em altura

## APR 05 - CONV E ATIV CLIENTES
ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 05 | [5 empty] | VERSÃO 03 DATA: 07/07/2026
Ordem de Serviço: |  |  |  | Instalação/Local:
Data: |  | Hora: |  | Descrição do serviço: CONVERSÃO E ATIVAÇÃO DE CLIENTES
Relação de itens Aplicáveis |  |  |  | Instruções de Preenchimento
ATIVAÇÃO E CONVERSÃO DE APARELHOS DE USUÁRIOS PARA CONSUMO DE GÁS NATURAL NOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, NA ÁREA DE CONCESSÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  |  |  | 1º - Defina o supervisor da atividade, em conjunto avaliem o cenário e preencha os campos abaixo;
2º - Leia os ITENS DE VERIFICAÇÃO e assinale com X as opções SIM ou NÃO;
3º - Avalie os RISCOS encontrados na atividade e assinale com X as opções;
4º - Após identificar os riscos, leia as MEDIDAS PREVENTIVAS e assinale com X no campo SIM ou NÃO;
5º - Caso seja necessário IMPEDIR A ATIVIDADE, obrigatório preencher no campo de observações o motivo.
6º - No preenchimento dos nomes dos participantes destacar o Supervisor da atividade.
7° - CONFORME NORMA NR01 – ITEM 1.4.3 “O trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, por motivos razoáveis, envolva um risco grave e iminente para a sua vida ou saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico.”
Ord. | Função na Atividade |  |  | Nome | Assinatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Itens de Verificação |  |  |  |  | NA | Sim | Não
1 | Os componentes da equipe estão informados sobre o serviço a ser realizado?
2 | Todos os participantes da atividade estão em boas condições físicas?
3 | Todos os participantes da atividade estão em boas condições psicológicas?
4 | Todos os componentes da equipe estão aptos para realizar resgate de emergência?
5 | Todos os participantes conhecem o local mais próximo para atendimento hospitalar?
6 | O(s) colaborador(es) esta(ao) com os treinamentos obrigatórios em dia?
7 | Os veiculos estão em boas condições?
8 | As condições climáticas estão favoráveis? (Chuva, risco de alagamento, vento, descargas atmosféricas)?
9 | O serviço requer uso de iluminação auxiliar (Refletor/lanterna)?
10 | Existe algum impedimento para executar a atividade?
Ord. | Classificação | Riscos |  | Medidas Preventivas Recomendadas | NA | Sim | Não
| Veicular | ( ) | Condições gerais dos veículos | É possível estacionar o veiculo no sentido correto da via?
Necessário sinalizar o veículo com cones e fitas?
1 |  |  |  | Necessário manter veículo com sinalização de alerta?
Check-List do veículo foi prenchido e está em dia?
2 | Ambiente de trabalho | ( ) | Insolação | Faz uso do protetor solar?
|  | ( ) | Áreas molhadas | Necessário o uso de calça/capa de chuva e bota de PVC?
A área está alagada ou com excesso de umidade?
|  | ( ) | Insetos e animais | Necessário usar perneira?
Nas proximidades existem animais que oferecem risco de ataque?(Cobra, cachorro, outros).
São adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de presença de animais peçonhentos e outros que possam afetar a segurança e saúde dos trabalhadores?
|  | ( ) | Atropelamento/Invasão da área de trabalho | Necessário sinalizar o local do trabalho com cones e fitas?
Necessário isolar o local de posicionamento da máquina de furo e valas abertas?
Necessário realizar fechamento parcial/integral da pista?
Cones e fitas são suficientes?
|  | ( ) | Trabalho noturno | A iluminação e sinalização estão suficientes para executar a atividade com segurança?
3 | Quedas do mesmo nível / Queda de objetos / Desmoronamento | ( ) | Abertura de valas para construçãode redes e ramais de distribuição de gás natural; | Foi avaliado o risco de queda em função do nivelamento e buracos no solo do terreno?
Necessário retirar objetos e/ou obstáculos da borda das escavações?
Escavações excedem profundidade além de 1,25 m e necessitam de escoramento e Laudo de Estabilidade?
Necessita de escada de acesso?
A área de trabalho está limpa e organizada?
4 | Construção e montagem de redes internas, adequação de instalações e conversão de aparelhos a gás | ( ) |  | A equipe esta orientada quanto ao risco de executar escavação manual sobre rede gaseificada do cliente?
|  |  | Projeção de materiais; | A equipe esta portando os EPI´s básicos para execução desta atividade? ( (óculos, capacete, mascará, fardamento RF, luvas de proteção, botina, e demais de acordo com risco exposto)
o carregamento manual está sendo feito de forma adequada com objetos até 23 kg ou para objetos maiores maiores com auxilio de outro colaborador não ultrapassando total 46 kg?
|  |  | Prensamento/corte de mãos | Os materiais usados na montagem estão armazenados no local correto, organizado, sem risco de queda, prenssamento ou corte nos colaboradores?
|  |  | Vazamento de gás | Foi realizada a medição com o equipamento 4 gases (explosimetro) para verificar se possue algum vazamento de gás?
|  |  | Queimaduras | Foi realizado o teste de estanqueidade da rede?
|  |  | Asfixia por CO | Foi feita inspeção visual nas juntas e conexões no local da atividade?
Foi usado o analisador de combustao vera verificar se não possui vazamento de CO nas instalações dos aquecedores a gás?
Durante teste de funcionamento dos aparelhos convertidos foi matida a distancia da chama evitando algum tipo queimadura?
5 | Contato com produtos químicos; | ( ) | Nitrogênio Alcool isopropilico Desingripante (wd40) Acetileno | Necessário utilizar roupas de impermeáveis ou macacão de proteção? (Tyvec); preteção respiratoria, luvas impermeáveis, oculos de proteção e avental impermeável?
A FDS está disponivel no local de trabalho?
Necessário utilizar máscara de proteção respiratória?
Necessário utilizar luvas impermeáveis?
Necessário utilizar óculos de proteção?
Necessário utilizar avental Impermeável?
6 | Equipamentos e Ferramentas | ( ) | Equipamentos eletricos: furadeira, serra circular | O colaborador que está usando os equipamentos eletricos estã com a viseira facial ?
Os equipamentos estão em boas condições de uso?
Os Check-Lists dos equipamentos estão em dia?
A equipe faz utilização dos EPI´s durante a utilização destes equipamentos?
|  | ( ) | Medidas gerais de ferramentas Ex: Chave de fenda, alicate, etc. | As ferramentas necessárias foram disponibilizadas para a atividade?
As ferramentas necessárias para a atividade estão em boas condições de uso?
Caso necessário, descreva abaixo alguma observação.
Plano de atendimento a Emergências - PAE
Rede de gás natural do Espirito Santo
Fluxo Interno para comunicação com a Estrutura Organizacional de Resposta
Equipes de Reconhecimento e Controle da emergência | Cachoeiro e Anchieta |  | Grande Vitória | Colatina | Linhares/ Sooretama | São Mateus
| Contato Operação: |  | Contato Operação: | Contato Operação: | Contato Operação: | Contato Operação:
| (27) 99248-2608 |  | (27) 99203-7765 | (27) 99888-8320 | (27) 99204-7152 | (27) 99203-4426
| (27) 99269-8763 |  |  |  | (27) 99223-8136
* R= Equipe residencial
*I= Equipe Industrial
Reconhecimento e Controle da emergência | Lideres de apoio as Vítimas
Danilo Cavalcante (27) 99203-8882
Franz Achatz (27) 99988- 6979
Coordenador de Ações de respostas | Danilo Cavalcante (27) 99203-8882 |  | Coordenador de Ações de Logísticas |  | Franz Achatz (27) 99203-9461
Comando Geral | Fábio Salu (11) 99954- 5331 |  | Comando Administrativo |  | Paulo Junior (27) 99203-8177
Gerência SS | Renata Pires (27) 99961-6303 |  | Kamilla Costa (27) 98861-8256 |  | Polyanna Breda ( 27) 99763-8396
Recuperação de instalações | Luciano Ferreira (27) 99269-2677 |  |  | AMBIPAR 0800-117-2020; 0800-707-7022; 0800-707-1767 / Emergência Química de Odorante
Coordenação Ativos | Rodrigo Terasso (27) 99258-6618 |  | Joice de Almeida (27) 992030944 |  | Núcleo de Reportabilidade e Emergências ( 27) 3347-8977 / (27) 996962686
Emergência ( Atendimento ao cliente) | (85) 339 27899 | 0800 5950197 |  | 117 Opção 1
Note on E64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Nitrigenio - usado na inertização da rede do cliente -volume depende da extensão diamentro da rede (2 vezes mês) Alcool isopropilico - usado para limpeza de conexoes da rede (diario) Wd40 - usado desmontagem de estrutura do medido do cliente com dificuldade desmotar (diario) Acetileno - usado em interligação com solda quente na interligação com cliente (2 vez no mês)