## Planilha10 (hidden)
Rótulos de Linha
APR 01 - OPERAÇÃO
Medição;
Pré-operação de estação de gás natural;
Pré-operação de gasodutos (purga de gás)
APR 02 - INSTRUMENTAÇÃO
Ação em caso de urgência e emergências com odorante (mercaptana);
APR 03 - MANUTENÇÃO
Lavagem de Estação
roçagem
Teste, manutenção e válvulas;
Tratamento em corrosão e pintura;
APR 04 - CONSTRUÇÃO REDE
 Pré-montagem e montagem de tubulação;
 Reparo em dutos em carga de aço e polietileno;
 Soldagem e trepanação em linha operando;
comissionamento da unidade usuária;
Furação de tê de serviço;
Pinçamento de tubulação de PE 100; emergencia com o gasista de 1º atendimento
Pinçamento de tubulação de PE 100; programado
Soldagem;
Trabalho a frio
trabalho a quente
Trabalho em equipamentos elétricos
Trabalho escavação
Trabalho movimentação carga
Trabalho radiografia industrial
APR 05 - CONVERSÃO E ATIVAÇÃO DE CLIENTES
 Interligação do ramal de gás natural até a central de GLP;
Adequação das instalações internas da unidade usuária
Análise de combustão.
Assistência técnica a consumidores residenciais e comerciais;
Atendimento de chamadas operacionais e emergenciais;
Instalação de regulador de pressão acoplado com medidor de vazão;
Instalação e conversão de GLP para gás natural nos equipamentos de clientes residenciais e comerciais (incluindo fogões, fornos, máquinas de secar roupa, aquecedores de passagem e acumulação, e outros equipamentos comerciais);
Liberação de serviços de reparo ou acoplamento de ramal à rede em carga;
Queima de GLP residual da rede interna;
Substituição e regulagem da pressão de operação em regulador primário e secundário;
APR 06 - ESPAÇO CONFINADO E TRABALHO EM ALTURA
Espaço confinado
Trabalho em altura
NÃO APLICÁVEL
Inspeção operacional em estação de gás natural;
Total Geral

## Planilha11 (hidden)
NORMA REGULAMENTADORA | ATIVIDADES ES GÁS
NR 01 - Condições gerais | Interligação do ramal de gás natural até a central de GLP;
Reparo em dutos em carga de aço e polietileno;
Soldagem e trepanação em linha operando;
Ação em caso de urgência e emergências com odorante (mercaptana);
Adequação das instalações internas da unidade usuária
Análise de combustão.
Assistência técnica a consumidores residenciais e comerciais;
Atendimento de chamadas operacionais e emergenciais;
comissionamento da unidade usuária;
Furação de tê de serviço;
Inspeção operacional em estação de gás natural;
Instalação de regulador de pressão acoplado com medidor de vazão;
Instalação e conversão de GLP para gás natural nos equipamentos de clientes residenciais e comerciais (incluindo fogões, fornos, máquinas de secar roupa, aquecedores de passagem e acumulação, e outros equipamentos comerciais);
Lavagem de Estação
Liberação de serviços de reparo ou acoplamento de ramal à rede em carga;
Medição;
Pinçamento de tubulação de PE 100; emergencia com o gasista de 1º atendimento
Pinçamento de tubulação de PE 100; programado
Pré-operação de estação de gás natural;
Pré-operação de gasodutos (purga de gás)
Queima de GLP residual da rede interna;
roçagem
Substituição e regulagem da pressão de operação em regulador primário e secundário;
Teste, manutenção e válvulas;
Trabalho radiografia industrial
NR 10 - trabalho eletricidade | Trabalho em equipamentos elétricos
NR 11 - Trans, mov. Armaz. e manuseio de materiais | Pré-montagem e montagem de tubulação;
Trabalho movimentação carga
NR 18 - Escavação | Trabalho escavação
NR 18 - Soldagem | Soldagem;
NR 33 - Espaço confinado | Espaço confinado
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | Tratamento em corrosão e pintura;
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | Trabalho a frio
NR 34 - Pintura e trabalho a quente | trabalho a quente
NR 35 - Trabalho em altura | Trabalho em altura

## APR 07 - INSPEÇÃO DE FAIXA
ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR 07 - INSPEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REDE DE GÁS |  |  |  |  | VERSÃO 04 DATA: 24/07/2026
Ordem de Serviço:
Instalação/Local:
Data: |  | Hora: |  | Descrição do serviço:
Relação de itens Aplicáveis |  |  |  | Instruções de Preenchimento
Plano de manutenção e operação (SAP): |  |  |  | 1º - O(s) colaborador(es) da atividade, devem avaliar o cenário e preencher os campos abaixo;
INSPEÇÃO E FAIXA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS |  |  |  | 2º - Leia os ITENS DE VERIFICAÇÃO e assinale com X as opções SIM ou NÃO;
3º - Avalie os RISCOS encontrados na atividade e assinale com X as opções;
4º - Após identificar os riscos, leia as MEDIDAS PREVENTIVAS e assinale com X no campo SIM ou NÃO;
5º - Caso seja necessário IMPEDIR A ATIVIDADE, obrigatório preencher no campo de observações o motivo.
7° - CONFORME NORMA NR01 – ITEM 1.4.3 “O trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, por motivos razoáveis, envolva um risco grave e iminente para a sua vida ou saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico.”
Instruções importantes para a atividade
Não usar o celular enquanto dirigir, regra de ouro Nº 02;
Mantenha uma distância segura ao acompanhar as obras;
Não acessar valas com profundidade acima de 1,25, sem o escoramento correto, conforme exigido em norma NR18.
Ord. | Executor da atividade |  |  | Função na atividade | Matrícula
1
2
Itens de Verificação |  |  |  |  | Sim | Não
1 | Os componentes da equipe estão informados sobre o serviço a ser realizado?
2 | O(s) colaborador(es) esta(ao) usando os EPI adequado para a atividade? Regra de ouro nº03.
3 | O(s) colaborador(es) da atividade estão em boas condições físicas?
4 | O(s) colaborador(es) da atividade estão em boas condições psicológicas?
5 | O(s) componente(es) da equipe estão aptos para realizar resgate de emergência?
6 | O(s) colaborador(es) conhecem o local mais próximo para atendimento hospitalar?
7 | O(s) colaborador(es) esta(ao) com os treinamentos obrigatórios em dia?
8 | O veiculo está em boas condições?
9 | As condições climáticas estão favoráveis? (Chuvas intensas, risco de alagamento, ventos fortes, descargas atmosféricas)?
10 | Existe algum impedimento para executar a atividade?
Ord. | Classificação | Riscos |  | Medidas Preventivas Recomendadas | Sim | Não
1 | Veícular | ( ) | Condições gerais do veículo | É possível estacionar o veiculo no sentido correto da via?
Necessário sinalizar o veículo com cones e fitas?
Necessário manter veículo com sinalização de alerta?
O veículo foi estacionado fora da área classificada?
Foi realizado o check list de segurança veicular?
2 | Ambiente de trabalho | ( ) | Insolação | Faz uso do protetor solar? Não esquecer de se hidratar.
|  | ( ) | Áreas molhadas | Necessário o uso de calça/capa de chuva e bota de PVC?
A área está alagada ou com excesso de umidade?
É possível verificar a profundidade do alagamento antes de seguir em travessias alagadas?
|  | ( ) | Insetos e animais | Necessário usar perneira?
Nas proximidades existem animais que oferecem risco de ataque?(Cobra, cachorro, outros).
Necessário uso de repelente?
|  | ( ) | Trabalho noturno | A iluminação é suciente para executar a atividade com segurança?
3 | Quedas do mesmo nível / Queda de objetos | ( ) | Quedas do mesmo nível | Foi avaliado o risco de queda em função do nivelamento e buracos no solo do terreno?
Necessário retirar objetos e/ou obstáculos no trajeto?
4 | Comunicação | ( ) | Atividade com terceiros | Os interferentes foram advertidos sobre os riscos de trabalho próximo a rede de gás?
Caso necessário, descreva abaixo alguma Observação.
Plano de atendimento a Emergências - PAE
Rede de gás natural do Espirito Santo
Fluxo Interno para comunicação com a Estrutura Organizacional de Resposta
Equipes de Reconhecimento e Controle da emergência | Cachoeiro e Anchieta |  | Grande Vitória | Colatina | Linhares/ Sooretama | São Mateus
| Contato Operação: |  | Contato Operação: | Contato Operação: | Contato Operação: | Contato Operação:
| (27) 99248-2608 |  | (27) 99203-7765 | (27) 99888-8320 | (27) 99204-7152 | (27) 99203-4426
| (27) 99269-8763 |  |  |  | (27) 99223-8136
* R= Equipe residencial
*I= Equipe Industrial
Reconhecimento e Controle da emergência | Líderes de apoio as Vítimas
Danilo Cavalcante (27) 99203-8882
Franz Achatz (27) 99988- 6979
Coordenador de Ações de respostas | Danilo Cavalcante (27) 99203-8882 |  | Coordenador de Ações de Logísticas |  | Franz Achatz (27) 99203-9461
Comando Geral | Fábio Salu (11) 99954- 5331 |  | Comando Administrativo |  | Paulo Junior (27) 99203-8177
Gerência SS | Renata Pires (27) 99961-6303 |  | Polyanna Breda ( 27) 99763-8396 |  | Kamilla Costa (27) 98861-8256
Recuperação de instalações | Luciano Ferreira (27) 99269-2677 |  |  | AMBIPAR 0800-117-2020; 0800-707-7022; 0800-707-1767 / Emergência Química de Odorante
Coordenação Ativos | Rodrigo Terasso (27) 99258-6618 |  | Joice de Almeida (27) 992030944 |  | Núcleo de Reportabilidade e Emergências ( 27) 3347-8977 / (27) 996962686
Emergência ( Atendimento ao cliente) | (85) 339 27899 | 0800 5950197 |  | 117 Opção 1